{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"merged":[[1,1,1,4],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[11,0,14,0],[11,1,14,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
[null,"2020年第二季度基础电信企业安全生产问题汇总表"]
["序号","责任单位","主要问题","问题分类","违反规定","处理情况"]
[1,"重庆电信长寿分公司","1.安全生产领导小组履职尽责不到位，未研究部署安全生产工作。","通信安全生产管理体系建设","《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十三条","责令改正"]
[null,null,"2.未在5月雷雨季节来临前开展通信防雷第三方检测。","防雷接地","《通信网络供电系统运行安全监督管理办法》第二章第十一条","责令改正"]
[null,null,"3.施工装维安全管理办法对特种作业人员持证上岗要求与现有法律法规不符，未及时修订。","内控管理","《中华人民共和国安全生产法》第二十七条","责令改正"]
[2,"重庆移动垫江分公司","1.安全生产责令书签署时间较晚。安全生产领导小组履职尽责不到位，没有研究部署安全生产工作，安全生产办公室无工作记录。","通信安全生产管理体系建设","《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十三条","责令改正"]
[null,null,"2.未在5月雷雨季节来临前开展通信防雷第三方检测。","防雷接地","《通信网络供电系统运行安全监督管理办法》第二章第十一条","责令改正"]
[null,null,"3.防雷隐患自查整改不彻底，机房避雷带锈蚀、光缆加强芯未接地","防雷接地","《通信网络供电系统运行安全监督管理办法》第二章第十一条","责令改正",null,null," "]
[3,"重庆联通垫江分公司","1.安全监管部履职尽责不到位，开展工作记录不齐全。","通信安全生产管理体系建设","《中华人民共和国安全生产法》二十二条、第二十三条","责令改正"]
[null,null,"2.未在5月雷雨季节来临前开展通信防雷第三方检测。","防雷接地","《通信网络供电系统运行安全监督管理办法》第二章第十一条","责令改正"]
[4,"重庆铁塔两江分公司","1.安全生产管理委员会履职尽责不到位，没有开展工作的记录。","通信安全生产管理体系建设","《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十三条","责令改正"]
[null,null,"2.综合部新任领导到岗后未与公司总经理签署安全生产责任书","通信安全生产责任制","《中华人民共和国安全生产法》第十九条","责令改正"]
[null,null,"3.未在5月雷雨季节来临前开展通信防雷第三方检测。","防雷接地","《通信网络供电系统运行安全监督管理办法》第二章第十一条","责令改正"]
[null,null,"4.未建立办公楼出入规章制度","防恐怖袭击","《电信运营业中央企业安全生产监督管理办法》","责令改正"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}